TP n°1: Mesures sur différentes tensions périodiques (révisions de première)

Pour ce premier TP de l'année, aucun compte-rendu ne sera relevé. Chaque élève doit compléter son énoncé.

Objectifs du TP :	- prendre connaissance du matériel présent sur chaque poste,
- savoir utiliser un GBF et un oscilloscope dans des cas simples,
- savoir utiliser correctement les positions AC-DC d’un multimètre, et les positions = et ~ d’un voltmètre magnéto-électrique redressé ;

I – PRISE DE CONNAISSANCE DU MATERIEL

1- Compléter le tableau ci-dessous (en vous servant de la liste affichée sur le poste).
Liste du matériel présent sur le poste n°......
Référence de l'appareil	A quoi sert chaque appareil (utilisation principale) ?

2- Indiquer ci-dessous, toute anomalie sur le matériel (absence, dégradation...).
Appareil/composant manquant :......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Appareil/composant dégradé :.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3- Vérifier l'état des fils du poste, et si nécessaire, signaler au professeur toute anomalie.
4- Appeler le professeur pour la vérification du tableau ci-dessus. Lui montrer les 10 ou 11 appareils présents (1er appel).
II– MESURES SUR DES TENSIONS PERIODIQUES
2.1 Dispositif experimental
voie I / oscilloscope / V / GBF / masse oscilloscope	On réalise le montage suivant. / La voie 1 de l'oscilloscope est couplé en DC. / On effectue des mesures sur des tensions de caractéristiques différentes en utilisant trois voltmètres différents: / - un multimètre numérique (GDM 8135) / -un multimètre numérique dit « RMS vrai » (GDM 8045) / - un voltmètre analogique, magnéto-électrique redressé

2.2 Cas de tensions alternatives :

- Régler avec soin le générateur de façon qu'il délivre successivement deux tensions de valeur crête à crête 4V et de fréquence 100Hz dont les formes sont données ci-dessous :

 Attention : pour tenir compte d'un éventuel défaut du générateur, il sera sans doute nécessaire d’ajuster la valeur moyenne à l'aide de la commande d'OFFSET et du multimètre en fonction Vdc

tension alternative sinusoïdale u1(t) / u1 / 0 / 5 / 15 / 10 / t / ms / V / + 2 / - 2 / u2 / 0 / 15 / 10 / 5 / t / ms / +2 / V / -2	tension alternative rectangulaire u2(t)

- Compléter le tableau de la fiche de résultats (colonnes « valeurs lues » simplement).
 Faire contrôler vos résultats par le professeur (2ème appel).
2.3 Cas de tensions NON alternatives :

Exemple 1 : tension composite u3(t) résultant de la superposition de la tension alternative sinusoïdale ua précédente et d’une tension uc continue de 3V
5
15
10
ms
V
+3
u3

t

0

V
uc

t

0

+3

ua
0
5
15
10
t
+2
-2

composante alternative (ondulation) + composante continue = tension composite non alternative
- Dessiner sur la feuille la tension u3 (t)
- Régler le générateur de façon à visualiser la tension u3 (t) (voir fiche méthode)
 Faire contrôler par le professeur (3ème appel).
- Compléter le tableau de la fiche de résultats (colonnes « valeurs lues » simplement).

EXEMPLE 2 : tension en créneaux positifs u4(t)

- Régler le GBF de façon à obtenir la tension u4(t) / (en superposant une tension continue de 2V et une tension rectangulaire alternative de valeur maximale 2V) / - Compléter le tableau de la fiche de résultats. /  Faire contrôler par le professeur (4ème appel) / +4 / V / u4 / 15 / 10 / 5 / 0 / ms / t

III– EXPLOITATION DES RESULTATS

- Calculer les valeurs moyennes et efficaces théoriques des tension étudiées u1(t), u2(t), u3(t), u4(t) et compléter la fiche de résultats

- Comparer ces valeurs avec les différentes mesures effectuées. En déduire la fonction de chacune des positions des appareils, ainsi que l’appareil de mesure à choisir pour mesurer la valeur efficace d’un signal de forme connue.
Compléter le tableau ci-dessous, en utilisant les termes moyenne, efficace, sinusoïdale alternative, alternative quelconque, périodique quelconque...

Voltmètre numérique non RMS (GDM 8135)
En position DC: il mesure la valeur ............................... d'une tension ...............................................
En position AC: il mesure la valeur ............................... d'une tension ...............................................
Voltmètre numérique RMS (GDM 8045)
En position DC: il mesure la valeur ............................... d'une tension ...............................................
En position AC: il mesure la valeur ............................... d'une tension ...............................................
En position AC+DC: il mesure la valeur ............................... d'une tension ........................................
Voltmètre analogique magnéto-électrique redressé
En position DC: il mesure la valeur ............................... d'une tension ...............................................
En position AC: il mesure la valeur ............................... d'une tension ...............................................