TP n°19 : MOTEURS A COURANT CONTINU A EXCITATION INDEPENDANTE

Les objectifs du TP sont :
- relever la plaque signalétique d'un moteur à excitation indépendante;
- relever expérimentalement différentes caractéristiques d'un moteur à excitation indépendante ;
- exploiter ces caractéristiques.

Un moteur à courant continu à excitation indépendante est couplé à un frein à poudre de couple résistant réglable.
L'étude du moteur se fera à courant d'excitation constant.

I Lecture de la plaque signalétique

1- Relevez sur la plaque signalétique les grandeurs nominales du moteur en excitation indépendante (colonne shunt) nN = ........................; PUN = ........................; UN = ..........................; IN = .......................
ueN = ..........................; ieN = ...........................
2- En déduire la valeur nominale de TuN : TuN = ...........................

II Expérimentation

1. Placez sur le schéma du montage ci-dessus les appareils permettant de mesurer :
- la tension d’induit U,
- l’intensité du courant d’induit I,
- l’intensité du courant d’excitation (courant inducteur) ie.
Précisez leurs polarités et leurs positions.
1. Câblez le montage et appelez le professeur pour vérification.
2. Démarrez progressivement le moteur à vide (Tr = 0 Nm) , en augmentant la tension U, de 0 V jusqu'à 200 V.
3. Réglez la tension U à 200V, et pour différentes valeurs du couple de charge, relevez Tu, n, I, tout en veillant à maintenir la tension U constante. Vous ne dépasserez pas 2,0 A pour I et 2,5 Nm pour Tu.
Tu (Nm)
n (tr/min)
I (A)

Mesures pour U=200V
Refaites de nouvelles mesures pour U=250 V et pour U =150V (mesures de Tu et n seulement).
Tu (Nm)
n (tr/min)

Mesures pour U=250V

Tu (Nm)
n (tr/min)

Mesures pour U=150V

Faites varier U de 0 à 250 V environ, et relevez n, en prenant soin de maintenir Tr à 1.2 Nm (charge constante).
U (V)
n (tr/min)

III Exploitations
1. Tracez sur un même graphe les caractéristiques Tu(n) pour les diverses valeurs de U.

- Pour chacune des caractéristiques, déterminez la fréquence de rotation à vide.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
- Déterminez, pour la caractéristique U = 200 V, les fréquences de rotation n1 pour Tu = 0,50 N.m, n pour Tu =1,0 N.m  et n2 pour Tu =1,5 N.m.
..........................................................................................................................................................................
- En déduire la variation relative de fréquence Dn/n = (n1 – n2)/n pour Tu variant de 1,0 N.m.
..........................................................................................................................................................................
2. Tracez la caractéristique Tu (I) (pour U=200 V).

- Déterminez  graphiquement la valeur Iv du courant  absorbé par l’induit à vide. Commentez cette valeur.
..........................................................................................................................................................................
- Déterminez graphiquement la valeur du produit KF : il correspond au coefficient directeur de la caractéristique, lorsqu’on l’approxime par une droite.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Tracez la caractéristique n(U).

- Déterminez graphiquement la tension de démarrage.
..........................................................................................................................................................................
- Justifiez pourquoi le courant induit reste pratiquement constant ici.
..........................................................................................................................................................................