Devoir n°2: dynamique des fluides

On prendra pour tout les exercices:	- pression atmosphérique p0 = 105 Pa
- accélération de la pesanteur: g = 10 m.s-2
- masse volumique de l'eau : ρ = 1000 kg.m-3

Exercice 1 : mur capteur « Trombe » (BTS batiment 2009)

Un « mur capteur » utilise l'énergie solaire pour chauffer une pièce.

1- Sur certains types de murs capteurs, on pratique des ouvertures horizontales (aussi appelées évents) dans les parties basses et hautes du mur en béton; le dispositif s 'appelle alors « mur Trombe » (du nom de son inventeur). On suppose que les ouvertures, situées dans la partie haute du mur, ont le profil suivant (en vue transversale, sans souci d'échelle).

On suppose que l'air ascendant situé entre la vitre et le mur arrive à l'entrée, de diamètre d1=10 cm, d'un évent supérieur avec une vitesse v1 = 20 cm.s-1. Le diamètre intérieur de l'évent d2 vaut la moitié de d1. Le diamètre de sortie de l'évent (côté intérieur) a la même valeur que celui de l'entrée d3 = d1.

1.1- Rappeler l'expression de l'équation, dite de continuité, qui traduit la conservation du débit volumique, noté Qv, en fonction de S (surface) et v (vitesse).

1.2- Grâce à cette relation et à l'énoncé, montrer que la vitesse à l'intérieur de l'évent, notée v2, vaut 80 cm.s-1.

1.3- Grâce à la géométrie de la conduite, donner la valeur de la vitesse de l'air v3, à la sortie de l'évent.

2- Afin de commander simplement l'ouverture et la fermeture de l'évent supérieur, on cherche à déterminer l'écart de pression entre l'intérieur de l'évent et la pièce (sortie de l'évent supérieur).

2.1 Donner l'équation de Bernoulli (en l'absence de machine hydraulique).

2.2 En déduire que l'expression de la dépression entre la pression P2 (à l'intérieur de l'évent) et P3 (pression à la sortie de l'évent) en fonction de v1 peut s'écrire : P_2 - P_3 = - {15} over {2} %rho {v_1}²

2.3 Calculer cette dépression si l'on donne la valeur de la masse volumique ρ de l'air 1,2 kg.m-3.

2.4 La partie interne de l'évent a une surface d'aire A = 750 cm2. Calculer la force due à la dépression sur cette surface.

Exercice 2 : étude d'une pompe (d'après le BTS maintenance industrielle 2008)

Une pompe se situe à une hauteur h = 40 m en dessous d'un réservoir d'eau potable de volume Ve = 100 m3. Le réservoir doit être rempli en une durée θ égale à une heure.
Les pertes de charges sont négligées.
Les conduites utilisées sont à section circulaire de diamètre D = 175 mm.
La vitesse de l'eau au niveau bas vb est nulle.
La pression de l'eau au niveau bas est égale à Pb = 1,05.105 Pa
La pression de l'eau au niveau maximum est égale à Ph = 1.105 Pa (pression atmosphérique)

Données :
Equation de Bernoulli généralisée pour un écoulement permanent (de 1 vers 2) d'un fluide parfait incompressible :
1 over 2 %rho ({v_2}^2 - {v_1}^2) + %rho g (z_2 - z_1) + (P_2 - P_1) = P_{upompe} over Q_v

1- Faire un schéma simple de la situation.

2- Vitesse d'écoulement de l'eau veau

2.1 Calculer le débit volumique Qv de la pompe exprimé en m3.s-1.

2.2 Calculer l'aire S de la section de la conduite exprimée en m².

2.3 Calculer la vitesse veau d'écoulement de l'eau dans la conduite exprimée en m.s-1.

3- Puissances

3.1 Calculer le débit massique Qm de cette pompe exprimé en kg.s-1.

3.2 Exprimer la puisssance utile Pup de la pompe en fonction des données. Vérifier que Pup est égale à 11,0 kW.

3.3 Calculer le travail W reçu par un kilogramme d'eau, exprimé en J.kg-1.

3.4 Sachant que le rendement ηm du groupe moteur-pompe est de 70%, calculer la puissance électrique Pélec du moteur d'entraînement de la pompe.