Devoir n°3: le transformateur parfait

Exercice 1:
Un transformateur est alimenté par la tension sinusoïdale du réseau 230 V ; 50 Hz.La section de son circuit magnétique est de 30 cm². Le champ magnétique maximal est Bmax = 1,10 T. Le nombre de spires au secondaire est de 110.
1- Précisez les trois principaux éléments constituant un transformateur.
2- Calculez la valeur efficace de la tension aux bornes du secondaire.
3- Calculez le rapport de transformation.
4- Calculez le nombre de spires au primaire.
5- La valeur efficace de l’intensité du courant débité par le secondaire est de 7,00 A. Calculez la valeur efficace de l'intensité du courant au primaire.

Exercice 2:
Le primaire d'un transformateur parfait, de rapport de transformat m = 0,5, est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale, représenté par son modèle équivalent de Thévenin constitué:
- d'un générateur de tension E = [240 V; 0°], de fréquence 50 Hz.
- d'une impédance Z = [12 ; 60°]
1- Déterminez les éléments ES et ZS du modèle équivalent du transformateur et de son alimentation vus de la charge placée au secondaire.
2- La charge peut être modélisée par une résistance R = 20 W en série avec une inductance L = 0,10 H. Calculez l'impédance ZC de la charge.
3- Faites un schéma faisant apparaître le modèle équivalent du transformateur et de son alimentation, la charge, ainsi que la tension U2 aux bornes de la charge. Calculez U2.

Exercice 3:
u1
u2

On visualise à l'oscilloscope les tensions u1 et u2 suivantes (calibres: u1: 5V/div; u2: 10V/div; base de temps: 1ms/div)

u2

u1

1A
1B
2B
2A
0V

1- Indiquez sur un schéma les branchements à l'oscilloscope si l'on visualise u1 sur la voie 1, et u2 sur la voie 2.
2- Indiquez, en justifiant votre réponse, quelle est la borne homologue à la borne 1A.
3- Déterminez les valeurs maximales, efficaces des tensions u1 et u2, ainsi que leur période, leur fréquence et leur pulsation.
4- Ce transformateur est-il élévateur ou abaisseur de tension (justifiez)?
5- On alimente, à l'aide de ce transformateur, un moteur alternatif monophasé qui consomme une intensité efficace de 4,0 A, sans variation notable de tension. Calculez:
5.1 la puissance apparente de ce moteur;
5.2 sa puissance active, sachant que son facteur de puissance vaut 0,80 dans les conditions de l'expérience;
5.3 sa puissance réactive.
6- La charge connectée au secondaire a changé, et on visualise à l'oscilloscope, la tension u2 toujours (calibre 10V/div) ainsi que l'allure du courant i2 à l'aide d'une sonde de courant (rapport de la sonde: 1V/A, calibre de l'oscilloscope: 1V/div).
6.1 Déterminer le déphasage de i2 par rapport à u2.
6.2 En déduire la nature de la charge.
6.3 Déterminer la valeur efficace de l'intensité secondaire.
6.4 En déduire la valeur de l'impédance Z de la charge du transformateur.

u2
i2
0V