i_{moy} = ( A_{1}- A_{2} )over T = 0 A
I_{eff}=sqrt{overline {i(t)^{2} }} = sqrt{I_max^{2} over 2 } = I_{max} over sqrt{2}

Î
t(s)
T
i(0)=Î sin (ji )

i(A)

i(A)
t(s)
T

A1
A2

t(s)
q(rad)
T
2p
Dt
j

i(A)
u(V)
i(t)

Chap. 1: le régime sinusoïdal

I Caractéristiques des grandeurs sinusoïdales (d'après J. Bernaud)

  1. Valeur instantanée d'une grandeur périodique sinusoïdale

période T: intervalle de temps, qui sépare deux instants consécutifs où la grandeur se répète identiquement à elle-même. T s'exprime en seconde (s).
fréquence f: nombre de périodes du signal en une seconde. f s'exprime en Hertz (Hz). On a
La valeur instantanée d’une grandeur correspond à la valeur que prend cette grandeur à l’instant considéré.

i(t) = Imax sin ( w t + ji ) = Î sin ( w t + ji )

Imax = Î : valeur maximale ou amplitude de l'intensité du courant i(t)
w : pulsation du courant w = 2 p f en rad.s-1, ou w ={2p} over T
w t + ji : phase de i(t) à l'instant t, s'exprime en radian (rad)

ji : phase de i(t) à l'origine des temps, s'exprime en radian (rad)

allure de i et valeur instantanée de i à t=0s
  1. Valeur moyenne

La valeur moyenne d'une grandeur périodique g est notée <g> ou encore gmoy.
Elle se calcule à l'aide de la relation suivante: g_{moy} = {Aire sous la courbe g(t) prise sur une période} over T
Elle se mesure avec un appareil de type quelconque (magnétoélectrique, numérique non RMS, RMS...) en position DC ou continu.

Pour calculer imoy:
1°- on calcule l'aire sous la courbe de i(t) prise sur une période;
2°- on divise par la période.

Remarque: l'aire située sous l'axe des temps est comptée négativement.

Ici, car A2 = A1

Une grandeur périodique de valeur moyenne nulle est dite alternative.
1.3) Valeur efficace
La valeur efficace d'une grandeur périodique g est notée généralement G ou encore Geff.
Elle est égale à la racine carrée de la valeur moyenne de g²(t) (Ouf!).
Elle se mesure à l'aide d'un appareil numérique RMS en position AC+DC.

t(s)

i(A)
i²(A²)

T
Î²/2
Î²
Pour calculer I:
1°- on trace l'allure de i²(t);
2°- on détermine la période de i²;
3°- on calcule <i²>;
4°- on prend la racine carrée de <i²>.

Cas particulier pour une grandeur sinusoïdale:

I=

La valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale alternative se mesure à l'aide d'un appareil de type quelconque en position AC.

1.4) Déphasages et décalages temporels entre 2 grandeurs sinusoïdales

D

u
i

Soit un dipôle D, fléché en convention récepteur.

 Les représentations algébriques de i et u sont:	i(t) = Î sin ( w t + ji ) et u(t) = Û sin ( w t + ju )

On définit le déphasage (ou retard) de i par rapport à u ainsi : j = ju - ji
Si j = 0, le courant i est en phase avec la tension u,
si j < 0, le courant i est en avance de phase sur la tension u,
si j > 0, le courant i est en retard de phase sur la tension u.

allures de i et u en fonction du temps t (en s) ou de l'angle q (en rad)

Dt est le décalage temporel entre i et u. Il s'exprime en seconde.
La relation entre Dt et j est: j = {2p}over {T} *Dt = w*Dt
II Puissances en régime sinusoïdal
D

u
i

  2.1) puissance instantanée

Pour un dipôle D étudié avec la convention récepteur, la puissance instantanée absorbée (ou reçue, consommée) à l'instant t est:
p = u*i
 avec p en watts (W), u en volts (V) et i en ampères (A).

Cette relation est valable quel que soit le régime (périodique, sinusoïdal...)
En régime sinusoïdal, si u(t) = U√2 sin ( w t ) et i(t) = I √2 sin ( w t - j ), où j représente le déphasage de i par rapport à u, on a: p = UI cos j - UI cos ( 2w t - j )

  1. ) puissance active

Par définition, la puissance active est notée P, et représente la valeur moyenne de la puissance instantanée p sur une période.

En sinusoïdal, cela donne: P = <p> = <UI cos j> - <UI cos ( 2w t - j )> =<UI cos j>
P=UI cos j
avec P en watts (W), U en volts (V) et I en ampères (A).

Cas particuliers:	si j =0, P=UI cos 0 = UI
si j = 90° = p/2 rad, P = UI cos 90° = 0 W
si j = - 90° = - p/2 rad, P = UI cos (-90°) = 0 W

Mesure de P: à l'aide d'un wattmètre électrodynamique (à aiguille) ou numérique. Dans les deux cas, l'appareil indique la valeur moyenne du produit u*i, u étant la tension appliquée au circuit « tension » du wattmètre et i l'intensité du courant traversant le circuit « intensité » du wattmètre.

  1. ) puissance apparente

Par définition, la puissance apparente, notée S, est égale au produit de la valeur efficace U de la tension u par la valeur efficace I de l'intensité I. Elle s'exprime en voltampères (VA).

S = U I
S en VA, U en volts (V), I en ampères (A).

Remarque: P = S cos j . Or cos j est compris entre 0 et 1, donc S représente la valeur maximale que peut prendre P quand cos j varie. S sert donc à dimensionner les appareils électriques.

  1. ) puissance réactive

La puissance réactive est par définition:
Q = UI sin j
Q s'exprime en voltampères réactifs (var), U en volts (V), I en ampères (A).

Relations entre les puissances: S² = P² + Q² et Q/P = tan j

2.5) facteur de puissance

Le facteur de puissance d'un dipôle, ou d'un circuit, est par définition le rapport P/S de la puissance active reçue à la puissance apparente.
k = P/S
k est sans unité, et toujours inférieur à 1. C'est une caractéristique importante du dipôle à une fréquence donnée.

En régime sinusoïdal, k = cos j.

Importance du facteur de puissance: une installation domestique ou industrielle alimentée par le réseau EDF 230V, 50 Hz, constitue un dipôle ayant un certain facteur de puissance. Cette puissance appelle une puissance active P nécessaire à son bon fonctionnement. Or, P = UI cos j, donc I = P/(U cosj).
Cette relation montre que l'intensité efficace I sera d'autant plus faible que cos j sera grand, donc proche de 1. Or EDF, pour minimiser ses pertes en lignes et dans l'alternateur, cherche à ce que I soit le plus faible possible et exige donc que le facteur de puissance d'une installation soit supérieur à 0,93.

  1. ) théorème de Boucherot

En régime sinusoïdal, les puissances active et réactives absorbées par un groupement de dipôles sont respectivement égales à la somme des puissances actives et réactives absorbées par chaque élément du groupement.
P = P1 + P2 + ... + Pn
Q = Q1 + Q2 + ... + Qn

Attention ! Sauf cas très particulier, S ≠ S1 + S2 + ... + Sn