Fiche résumé sur le moteur asynchrone

I Constitution et principe

Le moteur asynchrone triphasé possède 3 enroulements identiques placés au stator et alimentés par un système triphasé équilibré de tensions. Au rotor, on trouve soit des enroulements (rotor bobiné), soit des conducteurs en alu (rotor à cage d'écureuil).
Le stator crée u4n champ magnétique tournant à la vitesse (ou fréquence) de synchronisme n_s = {60 f} over p , avec p: nombre de paires de pôles du moteur asynchrone, f: fréquence des tensions d'alimentation (en Hertz) et ns en tr/min.
Rem: avec f = 50 Hz, les valeurs possibles de ns sont: 3000 tr/min (p = 1), 1500 tr/min (p=2), 1000 tr/min (p=3)...
La vitesse de rotation du rotor, notée n, est légèrement inférieure à ns.
g: variation relative de vitesse ou glissement: g = {n_s - n} over n_s .

Tu (N.m)
n (tr.min-1)
0
0
ns

II Caractéristique couple = f (vitesse)

point de fonctionnement: lorsque le moteur est couplé à une charge de moment Tr, on a Tu = Tr lorsque le régime permanent est établi (vitesse de rotation constante).

III Puissances

puissance absorbée par le moteur: P_a = sqrt{3}UIcos%varphi

puissance utile (ou fournie par le moteur): P_u = T_u %OMEGA

puissance perdue: Pa – Pu ; rendement: %eta = P_u over P_a

IV Réglage de la vitesse

Pour alimenter un moteur asynchrone à partir d'une alimentation triphasée fixe, on regarde:
- la tension Uenr supportable par un enroulement du moteur (indication présente sur la plaque signalétique du moteur)
- les tensions simple V et composée U délivrées par l'alimentation triphasée.

Si Uenr = V, il faut coupler le moteur en étoile,

1

2
3
couplage étoile

si Uenr = U, il faut coupler le moteur en triangle.

1

2
3
couplage triangle

Pour faire varier la vitesse du moteur, on intercale entre l'alimentation triphasée et le moteur un onduleur triphasé.