Exercices sur les branchements à l'oscilloscope

 (révisions de première)

Rappel: Les oscilloscopes classiques de laboratoire possèdent deux voies (appelées « voies A et B » ou « voies I et II »). On peut donc visualiser simultanément deux tensions, à condition qu'elles aient un point commun. En effet, ces oscilloscopes étant de classe 1, chacune des bornes d'entrée noire (« borne négative ») des voies est reliée à la terre (par la prise de terre).

Exercice 1: complétez les schémas ci-dessous pour visualiser simultanément les tensions indiquées.

visualisation de USA (sur la voie I) et U2 (voie II)	visualisation de Ve et Vs
- Que perd-t-on dans le deuxième montage lorsqu'on visualise simultanément Ve et Vs de la sorte?
..........................................................................................................................................................
Rappel: Bien souvent, on peut inverser au moins l'une des voies de l'oscilloscope (parfois les deux) afin de visualiser la tension orientée non pas de la masse vers la borne rouge, mais l'opposée. Ajouter alors (inv) après Y sur les schémas.

Exercice 2:

Indiquez les branchements pour visualiser simultanément uR et uC.

Rappel: Pour observer l'allure d'un courant à l'oscilloscope, on pourra visualiser la tension aux bornes d'une résistance, de valeur connue, traversée par ce courant, soit parce que cette résistance existe déjà dans le montage, soit en rajoutant une résistance, appelée résistance de visualisation, de faible valeur (1 W ou moins) et qui ne perturbera (quasiment) pas le montage.
Exercice 3: complétez les schémas ci-dessous pour visualiser les courants indiqués:

visualisation de i et i2	visualisation de Ie et Is

Rappel : en pratique, lorsqu'on utilise un GBF (de classe 1 également), la place de la masse de l'oscilloscope est imposée dans le montage. En effet, la borne noire du GBF est elle aussi reliée à la terre... et donc à la masse de l'oscilloscope.

Exercice 4:

- les branchements à l'oscilloscope des exercices précédents sont-ils toujours corrects ? ..................

Rappel: Sachant que deux dipôles placés en série sont traversés par le même courant, il est parfois possible d'inverser les places de ces dipôles, sans changer le montage, de manière à permettre la visualisation d'une tension.

Exercice 5:

Modifiez les montages et indiquez les branchements à l'oscilloscope pour les montages suivants:

visualisation de uR et uGBF

visualisation de Ie et uGBF

Rappel: pour visualiser une tension non référencée à la masse du montage, et/ou de valeurs très élevées, on utilise une sonde différentielle de tension (voir fiche méthode en TP). De même, pour visualiser l'allure d'un courant sans utiliser de résistance de visualisation, on dispose de sonde de courant (voir fiche méthode en TP).

Exercice 6:
Indiquez les branchements des sondes dans les montages suivants:

visualisation de Uréseau et de iD

visualisation de U et du courant entrant dans une phase du MAS