Exercices sur les systèmes triphasés équilibrés

Exercice 1: branchements sur le réseau triphasé
Dessinez les 4 fils d’un réseau triphasé. Reliez à ce réseau 6 lampes de 100W monophasées, 3 radiateurs de 1000W monophasés et 2 moteurs asynchrones triphasés. Le réseau doit rester équilibré.

Exercice 2: tensions simples et composées
On dispose d'un réseau triphasé 230 V.
1- Quelle est la valeur efficace d'une tension simple du réseau ?
2- Quelle est la valeur efficace d'une tension composée ?

Exercice 3: comparaison couplages étoile/triangle
Trois résistances R = 100 Ω sont alimentées par un réseau 127 V/220 V.
1- Elles sont associées en étoile. Quelle est l'intensité efficace du courant les traversant ?
2- Elles sont montées en triangle. 2.1 Quelle est l'intensité du courant les traversant ?
  2.2 Quelle est l'intensité efficace du courant en ligne ?

Exercice 4: puissances actives et réactives consommées
Un récepteur triphasé, de facteur de puissance 0,85, est alimenté par un réseau triphasé 400 V. L'intensité efficace du courant en ligne est 5,1 A.
1- Quelle est la puissance active consommée par ce récepteur ?
2- Quelle est la puissance réactive consommée par ce récepteur ?

Exercice 5: puissances consommées pour un couplage étoile
On donne pour un récepteur triphasé les informations suivantes :
Couplage étoile, V = 230 V, I = 7,8 A, cosφ = 0,84
Calculez les puissances P, Q et S du récepteur.

Exercice 6: puissances consommées pour un couplage triangle
On donne pour un récepteur triphasé les informations suivantes :
Couplage triangle, U = 400 V, J = 9,3 A, charge résistive
Calculez les puissances P, Q et S du récepteur.
Exercice 7: puissances consommées pour un couplage triangle
On donne pour un récepteur triphasé les informations suivantes :
Couplage triangle, U = 400 V, I = 10,2 A, puissance absorbée par un dipôle P1 = 1000 W
Calculez les puissances P, Q et S du récepteur et son facteur de puissance.
Exercice 8: plaque signalétique
Sur la plaque signalétique d’un moteur on peut lire : D 230 V / Y 400 V
Que signifie cette signalétique ?

1
2
3
Exercice 9: plaque signalétique
La plaque signalétique d'un moteur électrique triphasé précise que la tension nominale aux bornes de chacun de ces trois enroulements est égale à 230 V. Ce moteur doit être branché sur le réseau 230 V/400 V, 50 Hz.
1- Indiquez le couplage approprié du moteur.
2- La plaque à bornes du moteur étant représentée ci-contre, faites figurer sur le schéma le couplage choisi.

Exercice 10: récepteur triphasé et modèles équivalents
Les trois enroulements d'un récepteur triphasé sont identiques. Couplés en triangle sur un réseau 220 V/380 V, 50 Hz, la mesure des puissances a donné les résultats suivants: puissance active: P = 1,2 kW; puissance réactive: Q = 0,69 kvar.

1. Quel est le facteur de puissance du récepteur ?
2. Quelle est la valeur efficace de l'intensité du courant traversant :
a) chaque fil de ligne ?
b) chaque enroulement ?
3. Quelle est l'impédance, la résistance et l'inductance de chaque enroulement ?
Exercice 11: groupement de récepteurs
Sur le réseau triphasé 400 V - 50 Hz, on branche trois récepteurs équilibrés triphasés inductifs différents.
On connaît les caractéristiques de chacun des récepteurs :
- récepteur 1 : P1 = 5 kW ; k1 = 0,7 ;
- récepteur 2 : P2 = 2 kW ; k2 = 0,6 ;
- récepteur 3 : P3 = 6 kW ; k3 = 0,85.

1.	Calculer les puissances active, réactive et apparente de l’installation.
2.	Calculer l’intensité efficace du courant en ligne.
3.	Calculer le facteur de puissance de l’installation.
Exercice 12: récepteur triphasé et relèvement du facteur de puissance

Un récepteur triphasé est formé de trois bobines identiques. Chaque bobine est représentée par une inductance L = 0,10 H en série avec une résistance R = 40 Ω.
Les trois éléments sont alimentés par un réseau triphasé équilibré 230/400 V ; 50 Hz.

1.1.	Quel est le couplage des bobines ?
1.2.	Déterminer l’intensité du courant traversant le fil neutre.
1.3.	Déterminer la valeur efficace de la tension aux bornes d’une des trois bobines.
2.	Représenter sur la figure (à refaire sur votre copie) un appareil permettant de mesurer la valeur efficace de la tension simple du réseau.
3.	Calculer l’impédance Z d’une bobine.
4.1.	Représenter sur la figure, un appareil permettant de mesurer la valeur efficace de l’intensité du courant traversant la bobine connectée à la phase 1.
4.2.	Calculer la valeur indiquée par cet appareil.
4.3	Calculer le déphasage de l’intensité i1 par rapport à la tension v1.
5.	La puissance indiquée par le wattmètre sur la figure 1 est de 750 W. On prend pour valeur efficace de l’intensité traversant une bobine I = 4,32 A et un déphasage de 38°. Calculer en précisant les formules, pour le récepteur triphasé :
5.1.	le facteur de puissance
5.2.	la puissance apparente
5.3.	la puissance active
5.4.	la puissance réactive
6.	On veut relever le facteur de puissance du système à 0,95. Pour cela, on couple en triangle trois condensateurs identiques C.
6.1.	Représentez sur la figure les condensateurs et leurs fils de branchement.
6.2 Quelle est la nouvelle valeur Q' de la puissance réactive de l'ensemble "installation + condensateurs " ?
6.3 Déterminer la puissance active absorbée par les condensateurs.
6.4 En déduire la capacité d'un des condensateurs.