Exercices sur le moteur asynchrone

Exercice 1: glissement et fréquence de rotation

1- Calculer le glissement d'un moteur asynchrone tournant à 1450 tr/min et dont la fréquence de synchronisme est de 1500 tr/min.
2- Quel est le glissement d 'un moteur asynchrone tétrapolaire alimenté par un réseau de fréquence 50 Hz et qui tourne à 1420 tr/min ?
3- Pour le moteur de l'exercice précédent, calculer sa fréquence de rotation si le glissement est de 5%.

Exercice 2: étude d'une plaque signalétique

Voici la plaque signalétique d'un moteur asynchrone:
V	Hz	min-1	kW	cosφ	A
Δ 220	50	1440	0.30	0.66	1.75
Υ 380					1.00

1- Expliquez les informations portées dans la première colonne.
2- Les colonnes 3 et 4 correspondent à des grandeurs mécaniques. Précisez les.
3- Calculez la valeur du moment du couple utile nominale de ce moteur.
4- Quel est le nombre de pôles de ce moteur ? Justifiez.
5- Quel est son glissement nominal ?
6- Quelle est l'intensité nominale du courant dans un enroulement ?
7- Quelle est la tension supportée par un enroulement ?
8- Quel rendement peut-on espérer atteindre avec ce moteur ?

Exercice 3: pertes dans un moteur asynchrone

Un moteur asynchrone absorbe une puissance électrique Pa = 2420 W. Les différentes pertes du moteur sont:
- pertes par effet Joule au stator: pJS = 113 W;
- pertes par effet Joule au rotor: pJR = 88 W;
- petres fer statoriques: pFS = 105 W;
- pertes mécaniques: pméca = 105 W.
Calculer le rendement du moteur.

Exercice 4: bilan de puissances

Un moteur asynchrone, couplé en étoile, développe un couple utile de moment Tu = 12 N.m à la fréquence de rotation n = 960 tr.min-1. Dans ces conditions, il appelle alors un courant de ligne d'intensité efficace I = 2,0 A. Les pertes autres que par effet Joule au stator sont de 140 W.

1- Calculez le glissement du moteur pour ce fonctionnement, sachant que celui_ci est très faible, et que la fréquence des tensions d'alimentation est f = 50 Hz.
2- Donnez l'expression de la puissance utile Pu et calculez sa valeur.
3- Donnez l'expression des pertes par effet Joule au stator et calculez leur valeur, sachant que la résistance de chaque enroulement du moteur vaut R = 10 Ω.
4- Déterminez la valeur de la puissance absorbée Pabs par le moteur.
  5- Calculez le rendement du moteur .
Exercice 5: moteur en fonctionnement nominal

Pour un moteur asynchrone triphasé, on donne les conditions de fonctionnement suivantes:
- tension entre phases U = 380 V, de fréquence 50 Hz;
- intensité nominale du courant dans un enroulement: I = 9,0 A;
- puissance électrique absorbée: P = 5,0 kW;
- fréquence de rotation nominale: n = 1440 tr.min-1.
1- Si le moteur est branché en étoile sur un réseau triphasé 380 V entre phases, quelle est la tension entre les bornes de chacun des bobinages ?
2- Dessinez un schéma montrant comment on peut mesurer la puissance électrique de ce moteur, l'intensité du courant en ligne et une tension composée (avec un wattmètre, un ampèremètre et un voltmètre). Le point neutre de la ligne triphasée est accessible pour le branchement du wattmètre. Faites figurer sur ce schéma les trois bobinages du stator.
3- Calculez le facteur de puissance.
4- Calculez le glissement et indiquez le nombre de paires de pôles de ce moteur.

Exercice 6: point de fonctionnement

La caractéristique Tu = f(n) d’un moteur est une portion de droite passant par deux points dont les coordonnées sont : (1420 tr.min-1 ; 17.5 N.m) et (1500 tr.min-1 ; 0 N.m).
1- Tracez le graphe de cette caractéristique Tu = f(n), avec les échelles suivantes :pour n, variant de 1000 à 1500 tr/min : 1 cm  40 tr/min,
pour T variant de 0 à 20 N.m : 1 cm  2 N.m

Le moteur entraîne une charge dont le moment du couple résistant est donné en fonction de la fréquence de rotation n (en tr/min) par la relation : Tr = 8*10-6 n².
2- Remplissez le tableau ci-dessous :

n (tr.min-1)	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Tr (N.m)

3- Tracez la caractéristique Tr (n) sur le même graphe que la caractéristique du moteur.
La charge impose un couple résistant de moment Tr. Sur l’arbre, qui tourne à la vitesse n, le moteur doit fournir un couple utile de moment Tu = Tr, à l’équilibre (n=cte).
4- Déterminez les coordonnées du point de fonctionnement.
5- Le moteur entraîne maintenant une charge dont le moment du couple résistant est proportionnel à la fréquence de rotation et vaut 18 N.m à 3000 tr/min. Déterminez le point de fonctionnement du groupe.

Exercice 7: alimentation sous fréquence variable

Le stator est alimenté par un onduleur triphasé permettant de faire varier la fréquence f des tensions triphasées, en conservant le rapport U/f constant.

On désire faire varier dans de larges proportions la vitesse de rotation du groupe moteur-charge.

1. Le doc. 1 représente les caractéristiques mécaniques pour différentes fréquences (f4 < f3 < f2 < f1=50Hz) dans leur partie linéaire.
A partir des vitesses de synchronisme, préciser les valeurs de f2 , f3 et f4.

2. Placer les points de fonctionnement P1, P2, P3, P4 sur le doc.1.
Relever les coordonnées de P1, P2, P3, P4 pour les quatre fréquences f1, f2, f3, f4.

3. On veut obtenir une vitesse du groupe n5 = 1000 tr/min. La fréquence de l'onduleur est alors f5 .
- Placer le point de fonctionnement P5 correspondant sur le doc. 1.
- Tracer la partie utilisable de la caractéristique pour la fréquence f5.
Justifier ce tracé.
Relever la fréquence de synchronisme ns5 correspondante.
En déduire f5.

4. On cherche à obtenir un fonctionnement à la fréquence f0 minimale pour que le moteur puisse démarrer avec sa charge.
- Placer le point P0 correspondant sur le doc. 1.
- Tracer la partie utilisable de la caractéristique pour la fréquence f0.
- Relever la fréquence de synchronisme nso correspondante; en déduire f0.